负责验收环保行政主管部门意见：         汨环验〔2017〕04号

湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目投资3006万元租赁汨罗市工业园合心村天立路东侧湖南晨威高科有限公司厂区内1栋生产车间和1层员工宿舍建设年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目。工程总建筑用地面积6515m2，项目给排水、供配电、员工就餐等公用配套设施均依托晨威高科公司已有设施。项目以钢板、铝材等型材等为主要原料，生产工艺：生产工艺为原材料采购→下料→机械加工（剪板、折弯、切割、冲、铣）→焊接→打磨→图文处理→喷涂（丝印）→烘干→组装→包装入库。

本项目属于新建项目办理环评审批手续，汨罗市环境保护局于2016年8月10日对该项目环评文件进行了批复。

根据企业申请，2017年1月16日汨罗市环境保护局组织有关人员对该项目进行验收。湖南品标华测检测技术服务公司验收监测报告显示：1、废水：漆雾净化废水经沉淀后循环使用，不对外排放；生活污水依托晨威高科公司的处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，再排入园区污水管网，进入城市污水处理厂处理。2、废气：喷漆房产生废气经喷雾净化装置净化后再同烘干室废气经活性炭吸附，丝印车间产生废气经负压收集后经活性炭吸附，甲苯、二甲苯排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，TVOC排放达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）的要求后分别经

2根15米高排气筒排放；无组织打磨粉尘符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。3、噪声：厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表中3类标准要求。4、固废：一般工业固废回收综合利用，生活垃圾交环卫部门处理，危险废物（废油漆桶、油漆渣、废活性炭）交有资质单位处置。

湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司年产1000吨标示标牌、700吨广告灯箱生产基地建设项目环保手续齐全，各项环保设施落实到位，验收资料齐全，主要污染物达到国家标准，符合建设项目竣工验收条件，根据湖南品标华测检测技术服务公司验收监测报告（华测湘环验字[2016]第047号）、汨罗市环境监察大队监察意见及验收组意见，同意项目通过竣工环境保护验收。

湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司应加强污染防治设施维护，保持设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；不断强化降噪措施，防止噪声扰民；注意防范火灾，杜绝安全事故；进一步强化内部管理制度，明确保洁人员，实行全天候保洁。

证明文件提供者对其合法性、真实性负责。如提供虚假环境监测报告及其他证明材料，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条之规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由提供者承担。

汨罗市环境保护局

经手人：姜冬科                  2017年1月18日