汨罗市环境保护局

汨环评批〔2018〕035号

关于湖南盛东生物科技有限公司年产饲料添加剂4000t、预混合饲料3000t建设项目环境影响报告表的批复

湖南盛东生物科技有限公司：

你公司《关于申请批复<湖南盛东生物科技有限公司年产饲料添加剂4000t、预混合饲料3000t建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1000万元（其中环保投资24万元）,在我市新市镇合心村十八组，建设年产饲料添加剂4000t、预混合饲料3000t建设项目。该项目租用现成的场地和厂房，占地面积6240平方米，建筑面积1939平方米，主要是以木聚糖酶、纤维素酶、葡聚糖酶、甘露聚糖酶、淀粉酶、蛋白酶、葡萄糖氧化酶、淀粉、沸石粉及中草药提取物等为原辅材料，经粉碎、过筛、混合、检验、包装等工序生产饲料添加剂，以豆粕、麦麸、食盐、小苏打、硫酸镁、磷酸氢钙、半胱氨酸、酵母蛋白、赖氨酸、蛋氨酸、甜菜碱、苏氨酸及复合抗氧剂等为原辅材料，经粉碎、过筛、混合、检验、包装等工序生产预混合饲料。根据你公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制的《湖南盛东生物科技有限公司年产饲料添加剂4000t、预混合饲料3000t建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，选址无明显环境制约因素，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。该项目两种产品生产工艺基本相同，共用一套生产设备，原辅材料变更时只需要将设备中原料掏尽即可，无需清洗设备；地面定期清扫，不使用水冲洗；检验工序冲洗器皿产生的清洗废水使用专用转移桶收集暂存，累计到一定数量后进行中和处理，达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质标准》（GB/T25499-2010）中相关限值要求后再用于厂区及周边绿化带浇灌，不外排；生活污水经隔油沉淀池、化粪池处理后用于厂区及周边菜地、绿化带施肥浇灌，不外排；完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，固废堆存场所、废水处理设施及配套管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，防止污染地下水和土壤。

2、切实做好大气污染防治工作。该项目不得从事各类酶制剂、蛋白质和氨基酸的合成与制备，不得使用鱼粉、香精等气味较重的原辅材料，外购的酶制剂、蛋白质和氨基酸等原辅材料密闭保存，设置独立的破碎、混合、上料工段车间，含尘废气通过设备自带的脉冲式布袋除尘器进行处理，通过采取密闭生产设备、防止跑冒滴漏、规范原料储存、及时清扫积尘、加强车间通风等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物等污染物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度等污染物达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准要求。。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备并加强保养，粉碎机、混合机、搅拌机、打包机等高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；合理安排生产作业和运输装卸时间，通过采取夜间限制高噪声作业活动、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求建立固体废物暂存场所，不得随处露天堆放；不合格品和布袋除尘器收集粉尘作为原料回用于生产；原辅材料的包装材料由原供应厂家回收利用；废检验试剂、检验试剂包装物以及设备维修、保养、报废过程中产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求收集暂存，累积到一定数量后交具备相关资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范工作。加强内部环境管理特别是实验室的管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；认真履行配合城镇建设相关承诺，在我市城镇建设规划涉及到该项目所在地时，建设单位应积极配合政府、部门做好项目搬迁工作；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，建设事故应急池和收集沟，收集消防废水、泄漏试剂冲洗水并妥善处理；编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入生产。

四、如你公司在报批该项目环境影响评价文件过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2018年5月15日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市新市镇环境保护站、湖南志远环境咨询服务有限公司