汨罗市环境保护局

汨环评批〔2019〕008号

关于汨罗市城市棚改安置区北托小区供水管网工程

建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市自来水公司：

你公司《关于申请批复〈汨罗市城市棚改安置区北托小区供水管网工程建设项目环境影响报告表〉的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1600万元（其中环保投资80万元），在汨罗市汨罗镇为城市棚改安置区北托小区配套建设供水管网工程，主要工程内容包括铺设DN315PF供水管8000米（从燎家山经红旗路、北托路到北托安置区），安装阀门井25个。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《汨罗市城市棚改安置区北托小区供水管网工程建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议和专家评审意见，该项目符合现行产业政策，选线符合当地规划，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工程选线、施工工艺、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，重点做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。严格控制工程临时占地并合理布置，注意保护施工区域及周边的树木绿地等植被，尽量减少对当地生态环境的破坏，剥离的表土单独收集和存放，优先用于工程完工后的绿化；科学安排并尽量缩短施工周期，施工作业场地、临时弃土堆放点等土壤裸露区域应采取避洪、护坡、遮盖等措施，防治水土流失；科学规划设计，强化工程质量，完善配套设施，尽量避免二次施工对环境造成影响。

2、切实做好大气污染防治工作。认真落实蓝天保卫战等相关政策规定要求，优化运输路线和运输方式，通过采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、清洗车辆等措施，切实做好施工期间扬尘污染防治工作；工程建设采用商品混凝土，渣土、物料等应使用尾气达标车辆运输并采取覆盖措施，防止遗撒、扬尘等造成环境污染；严格控制管道热熔对接温度，减少挥发性有机物的产生量，尽可能减轻对周边环境的影响。

3、认真做好水污染防治工作。尽量避免降雨期间施工，施工场区雨水排放口建设沉淀池，场区含泥雨水经沉淀处理后外排；车辆和设备清洗委托专业洗车场进行，试压水经沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终进入汨罗市城市污水处理厂进一步处理。

4、采取措施防止噪声污染扰民。合理布局施工现场，尽量选用先进低噪设备和科学施工工艺，高噪设备须采取减振降噪措施，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；合理安排施工作业和运输装卸时间，夜间限制高噪作业，因工艺要求需要连续施工的，施工单位须提前到当地环保部门办理夜间施工相关手续并进行公告，通过优化物料运输路线、加强车辆设备维护等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建筑垃圾尽量资源化利用，实在无法资源化利用的应按建设部门要求及时清运处置，其处置须符合《汨罗市城市建筑垃圾运输处置管理暂行办法》要求；废建材包装物、边角余料等按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售综合利用；设备维修、保养产生的废矿物油属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。工程设计施工要严格按照相关法律法规和技术规范进行，施工前应制定专门方案确保相关道路正常通行，相关管线正常使用；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保群众饮水安全。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在办理该项目环评审批手续过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

汨罗市环境保护局

2019年3月8日

抄送：汨罗市环境监察大队、汨罗市汨罗镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司