汨环评批〔2020〕022号

关于湖南浙润工贸有限责任公司年回收利用20万吨废旧金属建设项目环境影响报告表的批复

湖南浙润工贸有限责任公司：

你公司《关于申请批复<湖南浙润工贸有限责任公司年回收利用20万吨废旧金属建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资3200万元（其中环保投资35万元），在汨罗高新技术产业开发区龙舟北路，租用湖南天惠新材料科技有限公司闲置厂房，建设年回收利用20万吨废旧金属建设项目。该项目以外购的废不锈钢、废铜、废铝为原料（一般工业固废），通过人工分拣、分级清理、剪切/切割、打包等工序加工处理后，分类外售。项目总用地面积13000平方米, 总建筑面积为11000平方米。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《湖南浙润工贸有限责任公司年回收利用20万吨废旧金属建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。本项目无工艺废水排放，厂区内地面采用干法除尘，无冲洗废水产生；外排废水主要为生活污水。原材料、产品、固体废物堆存场所要采取防流失、防扬散、防渗漏措施，完善“雨污分流”管网，污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，初期雨水经隔油池隔油后进入湖南天惠新材料有限公司已建成初期雨水收集池沉淀处理，再排入园区污水管网，生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）表4中三级标准后，通过管网排入汨罗市城市污水处理厂集中处理。

2、切实做好大气污染防治工作。作业场地硬化，非作业区域绿化，易产尘点及时喷雾洒水，定期清扫地面积尘。剪切机上方设置集气罩，剪切过程产生的粉尘通过集气罩收集，再进入布袋除尘器处理达标后外排，排气筒高度不低于15米，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）相关要求，通过高效油烟净化器收集处理后，由排烟管引至楼顶烟囱排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，液压剪切机、剪板机、切割机等高噪设备安装减振基座和消声隔音装置，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准；对产生噪声的设备和工序进行合理布局，严格控制厂区生产时间和物料运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动等措施，确保产生的噪声不会对周边住户的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。规范固体废物的暂存处置。废剪切刀片、边角料及金属碎屑、布袋除尘器收集粉尘等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求规范暂存，外售综合利用。废矿物油、含油抹布、含油拖把须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。原材料分拣固废、生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强企业内部环境管理，实施清洁生产，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年7月1日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南道和环保科技有限公司