汨环评批〔2020〕048号

关于汨罗市湘汨资源开发有限公司汨罗市乐福田矿区年开采及加工500万吨建筑用花岗岩改建项目环境影响报告表的批复

汨罗市湘汨资源开发有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市湘汨资源开发有限公司汨罗市乐福田矿区年开采及加工500万吨建筑用花岗岩改建项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资6000万元（其中环保投资292万元），在汨罗市川山坪镇三姊村乐福田矿区建设年开采及加工500万吨建筑用花岗岩改建项目，占地面积95000平方米，建筑面积33086.625平方米。该项目主要以乐福田矿区开采的花岗岩矿石为原材料，通过给料、粗碎、中碎、一级筛分、细碎、二级筛分、整形、洗砂等工序，制成碎石、砂等砂石骨料外售。根据你公司委托湖南道和环保科技有限公司编制的《汨罗市乐福田矿区年开采及加工500万吨建筑用花岗岩改建项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，该项目建设可行，我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实该项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好大气污染防治工作。作业场地硬化，非作业区域绿化，及时喷雾洒水，定期清扫地面积尘，厂区设置洗车平台，运输车辆净车上路并采取覆盖措施，防止物料遗撒和扬尘污染周边环境。车间全封闭作业，皮带密闭运输，细碎、筛分、整形等易产尘工序采取喷淋降尘措施，粗碎、中碎工序采用集气罩收集粉尘，经脉冲袋式除尘器处理达标后，通过15米高排气筒排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

2、切实做好水污染防治工作。完善厂区“雨污分流”管网，初期雨水妥善收集，经沉淀后作洗砂用水，不外排；洗砂废水经污水处理系统（浓密塔、污泥池、压滤机、清水池）处理后回用于生产，定期补充损耗，不外排；食堂含油废水经隔油沉淀处理、其他生活污水经三格化粪池预处理后用于厂区绿化和周边农林施肥灌溉。物料及固体废物堆存场所要采取防流失、防扬散、防渗漏措施，污水处理设施及管网须防雨防渗防漏，防止废水溢排漏排，确保周边水环境安全。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，破碎机、洗砂机等高噪设备必须安装减振基座和消声隔音装置，对产生噪声的设备和工序优化布局，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。合理安排生产作业和运输装卸时间，通过夜间限制高噪声作业活动、封闭厂房、进一步加强厂区和周边绿化等措施，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

4、规范固体废物的暂存处置。污水处理系统污泥、收集的粉尘等按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的要求分类收集，规范暂存，外售具备相关能力的单位资源化利用；设备和车辆维修、保养、报废过程中产生的废矿物油等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行；严格控制原材料来源，禁止回收开发建设过程中剥离的应当优先用于生态修复的表土进行加工，禁止私采烂挖土砂石、石材等矿产资源；牢固树立“预防为主”的指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、汨罗市乐福田矿区开采过程的生态环境保护要求，均按汨环评批〔2018〕047号文件执行。该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年10月10日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市川山坪镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司