汨环评批〔2020〕062号

关于汨罗市中行石化有限公司中行加油、加气站建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市中行石化有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市中行石化有限公司中行加油、加气站建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资7000万元（其中环保投资116万元），在汨罗市归义镇汨罗江大道与求索北路交叉口西南角，建设中行加油、加气站项目。主要建设内容包括加油棚、站房、油罐区、辅助用房及配套消防和污染防治设施等，占地面积5100.85平方米，建筑面积1493.90平方米。该项目按二级加油站等级建设，共设6个30m3储油罐，其中汽油储罐4个、柴油储罐2个，安装加油机6台，其中双枪双油2台、四枪四油4台，年销售汽油2000吨、柴油1000吨。根据你公司委托湖南德顺环境服务有限公司编制的《汨罗市中行石化有限公司中行加油、加气站建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行生态环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、认真做好水污染防治工作。严格按《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2014）等相关规定要求设计建设，采用卧式地埋双层油罐和双层埋地加油管道，渗漏检测采用在线监测系统，并按要求设置地下水监测井，防止污染地下水和土壤。完善“雨污分流”管网和初期雨水收集处理设施，初期雨水、地面冲洗废水、洗车废水经隔油沉淀处理，生活污水经三格化粪池预处理后，一并经市政管网排入汨罗市城市污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准。

2、切实做好大气污染防治工作。高标准建设加油站油气回收系统，严格各项操作规程，确保满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）相关要求。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放浓度限值要求。备用柴油发电机尾气经尾气净化装置处理后排放，执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）相关要求。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

3、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪先进设备并加强保养，高噪声设备必须安装减振基座和消声隔音装置，北侧场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类区排放限值，其余场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区排放限值。

4、规范固体废物的暂存处置。含油废抹布、清罐废物、隔油池污泥、隔油池上层废油、加油机过滤器滤渣属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

5、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，规范环保设施运行台账，切实做好油罐区、输油管等重点部位的防渗措施；牢固树立“预防为主”指导思想，防范因管理不到位可能导致的各类突发环境事件，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年11月17日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市归义镇环境保护站、湖南德顺环境服务有限公司