汨环评批〔2020〕081号

关于湖南汨水环境治理有限公司汨罗镇集镇管网工程

环境影响报告表的批复

湖南汨水环境治理有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗镇集镇管网工程环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟投资849.964万元（其中环保投资63万元），在汨罗市汨罗镇集镇内建设汨罗镇集镇管网工程，新建污水管道3725米，主要用于收集汨罗镇集镇规划范围内的生活污水。根据你公司委托湖南振鑫环保科技有限公司编制的《汨罗镇集镇管网工程环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、高度重视施工期生态环境保护。优化管道布线，严格控制工程临时占地，统筹安排土石方平衡，避免大填大挖，注意保护施工区域及周边的树木绿地等植被，尽量减少对当地生态环境的破坏。科学安排施工时间并尽量缩短施工周期，施工作业场地、表土堆放区等土壤裸露区域应采取避洪、护坡、遮盖等措施，防治水土流失。强化工程质量管理，切实做好施工完成后的生态恢复工作，避免二次施工对环境造成影响。

2、切实做好大气污染防治工作。认真落实蓝天保卫战等相关政策规定要求，通过采取硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、清洗车辆等措施，切实做好施工期间扬尘污染防治工作。渣土、物料等应使用尾气达标车辆运输并采取覆盖措施，防止遗撒、扬尘等造成环境污染。强化沿线居民点等敏感目标附近路段的施工扬尘污染防治措施。颗粒物需满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。尽量避免降雨期间施工，施工场地设置隔油池和沉淀池，车辆设备冲洗水等各类施工废水经隔油沉淀处理后回用或作为施工场地洒水抑尘用水利用，不外排。施工人员生活污水经化粪池处理后就近作农肥利用。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪声的先进设备和工艺，高噪设备采取减振降噪措施，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。优化物料运输路线，加强车辆设备维护，合理安排施工作业和运输装卸时间，夜间限制高噪声作业，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建筑垃圾尽量就地资源化利用，无法利用的应按行业主管部门要求及时清运处置；生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。严格按照法律法规和技术规范要求设计、施工，配备环保管理巡检人员，强化日常环境管理和风险防范措施，确保施工环境安全。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2020年12月18日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市汨罗镇环境保护站、湖南振鑫环保科技有限公司