汨环评批〔2021〕006号

关于汨罗市第二人民医院应急救治能力建设项目

环境影响报告表的批复

汨罗市第二人民医院：

你单位《关于申请批复<汨罗市第二人民医院应急救治能力建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你单位拟投资895万元（其中环保投资26万元），在汨罗市罗江镇罗江村原红花卫生院建设汨罗市第二人民医院应急救治能力项目。主要建设内容为：将原红花卫生院主楼改造为感染防控楼，化验室改造为检验科楼，新建环形廊道，配套给排水、供配电、污水处理等设施，设置感染防治科、检验科等科室（放射性设备另行开展辐射环境影响评价），共设床位26张。项目总占地面积2550平方米，总建筑面积2277平方米。根据你单位委托湖南道和环保科技有限公司编制的《汨罗市第二人民医院应急救治能力建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你单位按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你单位在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。优化施工方案，尽量缩短施工周期。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水预处理后回用于施工场地洒水降尘，不外排。工程建设使用商品混凝土和装配式建筑，土建完成后及时跟进绿化。

2、认真做好水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”原则规范建设院区雨水、污水收集管网，并严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）和《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）要求设计、施工和运行污水处理工程。检验科废水分类收集并分别预处理、感染防控楼废水经消毒脱氯预处理后一并进入项目自建污水处理站处理。污水处理站尾水须达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表1标准后，通过污水管网排入罗江镇芙蓉集镇污水处理站进一步处理。

3、切实做好大气污染防治工作。污水处理站有恶臭产生的单元须密闭运行，废气集中收集进行除臭除味和消毒处理。污水处理站周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3最高允许浓度要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。院内及周边设立禁鸣标志，强噪设备使用软连接并采取减振隔音措施，场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的2类区标准。

5、规范固体废物的暂存处置。严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等相关规定规范收集、暂存、转运及处置医疗废物。栅渣、化粪池和污水处理站污泥等危险废物须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。污水处理站污泥清掏前应经消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4中的传染病医疗机构类别要求。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行，规范环保设施运行台账。本项目使用的医疗用品乙醇、84消毒剂等属危险化学品，须严格按照危险化学品相关管理要求进行贮存和使用。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：COD≤0.3t/a、NH3-N≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，做好环境应急器材、物资储备和应急演练工作，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你单位须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入使用。

四、如你单位在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你单位承担。

岳阳市生态环境局汨罗分局

2021年1月28日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市罗江镇环境保护站、湖南道和环保科技有限公司