岳汨环评〔2022〕027号

关于湖南省金翼有色金属综合回收有限公司、风帆有限

责任公司和湖南众合优电网络科技有限责任公司联合体

废铅蓄电池集中收集转运点建设项目环境影响报告表的批复

湖南省金翼有色金属综合回收有限公司、风帆有限责任公司和湖南众合优电网络科技有限责任公司联合体：

你联合体《关于申请批复<废铅蓄电池集中收集转运点建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你联合体拟投资40万元（其中环保投资32万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区新市片区龙舟南路东侧，租赁湖南双兴铝业有限公司闲置厂房，建设废铅蓄电池集中转运点项目，用地面积约500平方米，年收集转运废铅蓄电池约2000吨。根据你联合体委托湖南道和环保科技有限公司编制的《废铅蓄电池集中收集转运点建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你联合体按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你联合体在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、项目设计建设和运营管理须严格执行《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）、《废铅酸蓄电池回收技术规范》（GB/T 37281-2019）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的相关要求。严格按照项目环境影响报告表确定的贮存方案及规模进行收集、暂存和转运，不得擅自变更或扩大规模。

2、认真做好水污染防治工作。集中转运点车间地面和裙角进行防渗、防腐处理，四周设置导流沟和废液收集池。废铅蓄电池全部在车间内进行装卸作业，禁止露天堆放。本项目无生产性废水排放，拖把清洗废水经中和沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经园区污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。

3、切实做好大气污染防治工作。车间封闭管理并维持微负压状态。废铅蓄电池电解液泄漏废气经碱液喷淋塔处理达标后，通过15米高的排气筒排放。硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求。

4、采取措施防止噪声污染扰民。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008)表1中的3类区排放限值。合理安排生产作业和运输装卸时间，夜间禁止高噪声作业活动，确保不会对周边居民的正常生产生活造成影响。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。收集的电解液、废抹布、废拖把、废劳保用品等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。集中转运点废铅蓄电池贮存量不得超过30吨，贮存期不得超过6个月。严禁擅自倾倒电解液，拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你联合体须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。本项目投入生产后，原位于汨罗市晟泰科技有限公司厂房内的废铅蓄电池集中转运点应立即停止运营。

四、如你联合体在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你联合体承担。

岳阳市生态环境局

2022年6月10日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、湖南汨罗高新技术产业开发区管理委员会、湖南道和环保科技有限公司