岳汨环评〔2022〕049号

关于汨罗市利恒能源科技有限公司6t/h生物质

锅炉供汽建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市利恒能源科技有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市利恒能源科技有限公司6t/h生物质锅炉供汽建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资100万元（其中环保投资14万元），在汨罗市弼时镇桃花村工业小区，租赁湖南国湘食品有限公司（以下简称“国湘公司”）场地，建设6t/h生物质锅炉供汽项目。该项目为工业小区内的食品加工企业提供集中供热服务，主要建设内容为新建锅炉房一间，安装以成型生物质颗粒为燃料的锅炉（额定功率6t/h）一台，配套储运工程及环保工程等。根据你公司委托湖南汇美环保发展有限公司编制的《汨罗市利恒能源科技有限公司6t/h生物质锅炉供汽建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪声设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)。施工废水经隔油沉淀处理后回用于车辆冲洗和洒水抑尘，不外排。土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、切实做好大气污染防治工作。锅炉废气经陶瓷多管除尘器、布袋除尘器处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3中燃煤锅炉类特别排放限值后，通过不低于35米高的排气筒（DA001）排放。周界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、认真做好水污染防治工作。项目生活污水和锅炉废水均依托国湘公司相关设施处理。其中生活污水经国湘公司化粪池处理、锅炉废水经国湘公司污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及弼时镇污水处理厂接管标准后，经污水管网排入弼时镇污水处理厂进一步处理。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局，厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类区排放限值。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废树脂等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强安全生产管理，防范火灾等安全事故发生。严格执行污染物排放总量控制制度，该项目总量控制指标为：SO2≤2.1t/a、NOx≤2.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年8月12日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市弼时镇环境保护站、湖南汇美环保发展有限公司