岳汨环评〔2022〕054号

关于汨罗长燃燃气有限公司汨罗天然气（门站、储配站）

合建站项目环境影响报告表的批复

汨罗长燃燃气有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗长燃燃气有限公司汨罗天然气（门站、储配站）合建站项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、你公司拟投资1427.35万元（其中环保投资20万元），在湖南汨罗高新技术产业开发区弼时片区县道X206北侧、坪上路西侧地块，建设汨罗天然气（门站、储配站）合建站项目。本次环评项目主要建设内容为：天然气储配站、配套生产辅助设施、公用工程及环保工程，不包含门站及站外天然气管线工程。根据你公司委托湖南乐帮安环科技有限公司编制的《汨罗长燃燃气有限公司汨罗天然气（门站、储配站）合建站项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强施工期生态环境保护。施工场地落实硬质围挡、覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等防尘抑尘措施，防止扬尘污染。合理安排施工时间，高噪设备减振降噪，建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。施工废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。工程建设使用商品混凝土，土建完成后及时跟进绿化，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。生活污水经隔油化粪、锅炉排污水经降温沉淀预处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准和园区污水处理厂进水水质要求后，排入园区污水管网，进入园区污水处理厂进行深度处理。

3、切实做好大气污染防治工作。天然气锅炉采用低氮燃烧技术，废气污染物达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3特别排放限值后，通过不低于15米高的排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建标准值。食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过烟道引至屋顶排放。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量选用低噪设备并加强保养，高噪设备须配置消声、减振、隔音设施，对产生噪声的设备和工序合理布局。厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008) 表1中的3类区排放限值。

5、规范固体废物的暂存处置。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，一般工业固体废物贮存须采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环保措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。废润滑油及其包装容器、废四氢噻吩包装桶、废含油抹布和手套等属危险废物，须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单的要求规范暂存，交具备相关危险废物经营资质的单位处置。生活垃圾交园区环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。切实加强内部环境管理，实行清洁生产，制定环境保护相关制度并严格执行，确保污染防治设施正常运行，各类污染物稳定达标排放。加强安全生产管理，防范火灾、爆炸等安全事故发生。项目总量控制指标为：VOCs≤0.1t/a、COD≤0.1t/a、NH3-N≤0.1t/a 、SO2≤0.1t/a、NOx≤0.1t/a。牢固树立“预防为主”指导思想，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，并进行建设项目安全设施竣工验收。经验收合格后,建设项目方可投入生产或使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年9月5日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗高新区飞地园管理办公室、湖南乐帮安环科技有限公司