岳汨环评〔2022〕071号

关于汨罗市第一中学迁建建设项目环境影响报告表的批复

汨罗市文旅集团有限公司：

你公司《关于申请批复<汨罗市第一中学迁建建设项目环境影响报告表>的报告》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

- 你公司拟投资60276万元（其中环保投资约200万元）,在汨罗市汨罗镇武夷山村南托安置区北侧,建设汨罗市第一中学迁建项目。项目用地面积约126292平方米，总建筑面积约99512.17平方米。主要建设内容包括：实验楼、艺术楼、综合楼、食堂、体育馆各1栋，教学楼3栋、宿舍楼6栋、地下室和运动场各1个，配套建设相关公用及环保设施等。办学规模设计为72个高中教学班，容纳师生共3960人。根据你公司委托湖南汇美环保发展有限公司编制的《汨罗市第一中学迁建建设项目环境影响报告表（报批稿）》的结论、建议及专家评审意见，该项目符合现行产业政策和相关规划，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。我局原则同意你公司按照该项目环境影响报告表确定的性质、规模、工艺、地点、防治污染及防止生态破坏的措施进行建设。

二、你公司在该项目设计、施工和竣工移交后的运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实项目环境影响报告表及本批复提出的各项生态保护、污染防治和风险防范措施，着重做好以下几项工作:

1、加强生态环境保护工作。合理布置施工场地，临时占地应安排在景观绿化用地区域，节约土地资源，工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，剥离的表土暂存作后期绿化土源，尽量做到土石方平衡，避免大填大挖。合理安排施工时间，尽量缩短施工工期，避免在雨季进行大规模动土工程。在易发生水土流失的施工区域，做好基坑护墙、边坡绿化、地面硬化工作并修建临时性拦挡设施，防止水土流失。

2、认真做好水污染防治工作。按照“雨污分流、污污分流”原则设计、建设雨、污水管网及处理设施。施工废水经隔油沉淀处理后回用，不外排。食堂废水经隔油隔渣处理、其他生活污水经化粪池处理、实验室仪器清洗废水经酸碱中和+混凝沉淀处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及汨罗市城市污水处理厂接管标准后，经市政污水管网排入汨罗市城市污水处理厂进行处理。污水处理设施及配套管网须防雨防漏防渗，防止废水溢排漏排。

3、切实做好大气污染防治工作。严格落实《岳阳市扬尘污染防治条例》相关防治要求和措施，确保施工期颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。食堂油烟全面收集经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）相关要求后通过楼顶排气筒（DA001）排放。备用柴油发电机尾气需达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中有组织排放浓度、排放速率二级标准后通过楼顶排气筒（DA002）排放。实验楼挥发性有机物无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019) 附录A表A.1排放限值。地埋式垃圾暂存站周界恶臭污染物需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建二级标准。

4、采取措施防止噪声污染扰民。尽量采用低噪声设备和先进施工工艺，高噪声设备安装减振基座和消声隔音装置，夜间限制高噪声施工作业。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。运营期西侧与其他侧场界环境噪声分别执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的4类、2类区排放限值。

5、规范固体废物的暂存处置。实验废液、废酸碱溶液、废试剂等属危险废物，须严格按《湖南省实验室危险废物环境管理指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单相关要求进行管理，交具备相关危险废物经营资质的单位利用处置。生活垃圾交当地环境卫生管理部门及时清运处置。

6、加强环境管理和风险防范。加强学校内部环境管理特别是实验室危险化学品的管理，明确专人负责，制定环境保护相关制度并严格执行。牢固树立“预防为主”指导思想，加强全校师生生态环境教育和环境应急培训，编制突发环境事件应急预案，确保突发环境事件能够得到及时妥善处置。

三、该项目竣工后，你公司须按照《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，建设项目方可投入使用。

四、如你公司在报批该项目环境影响报告表过程中存在瞒报、谎报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，由此造成的一切后果由你公司承担。

岳阳市生态环境局

2022年12月15日

抄送：岳阳市汨罗生态环境保护综合行政执法大队、汨罗市汨罗镇环境保护站、湖南汇美环保发展有限公司